## Overblik 2026-2031
Ødis Vandværk - gruppe 10 - 100 m3 pr. dag (ca. 22.000 m3/år)
Forbrugers taphane | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Lovpl. | Valgt
Taphane, Gruppe A (straks) |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 x årligt | bar: Okt
Taphane, Gruppe B (straks) |  |  |  |  | 1/2 | [7 empty] | 1 x hvert 2. år
Ledningsnet
Driftskontrol ledningsnet (tidligere Bilag F / flush) |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 x årligt | bar: Okt
Vandværk
Driftskontrol Afgang Værk (tidligere Bilag E) | [13 empty] | 1 x årligt | bar: Aug
Råvand
Boringskontrol – DGU: 133.725 | [5 empty] | Aug: 1/5 | Hvert 5. år
Boringskontrol – DGU: 133.1083 | [5 empty] | Aug: 1/5 | Hvert 5. år
PS = prøvested/udtagningsadresse |  | Kontrolprogrammets prøvetagningsmønster: | bar: Jun to Okt
|  | Prøvested | PS1 | PS2 | PS3 | Jun: PS4; Jul: DGU nr. 133.725; Sep: DGU nr. 133.1083
PS1 - Ødis Kirkevej 3, 6580 Vamdrup |  | År 2026 |  |  | A | bar: Jun to Okt
PS2 - Steppingvej 34, 6580 Vamdrup |  | År 2027 |  |  | A+B | bar: Jun
PS3 - Ødis Byvej 6, 6580 Vamdrup |  | År 2028 | A | A | bar: Jun to Okt
PS4 - Hjortvadvej 9, 6580 Vamdrup |  | År 2029 | A+B | A
|  | År 2030 |  |  | A | bar: Jun to Okt
|  | År 2031 |  |  | A | Jun: A+B
|  | År 2032 | A | A | bar: Jun to Okt
|  | År 2033 | A | A+B | bar: Jul
|  | År 2034 |  |  | A | bar: Jun to Okt
|  | År 2035 |  |  | A+B | bar: Jun; Sep
|  | År 2036 | A | A | bar: Jun to Okt
I 2034 starter mønsteret for gruppe A og B parametre forfra fra 2026

## Analyseprogram 2026
Ødis Vandværk - gruppe 10 - 100 m3 pr. dag (ca. 22.000 m3/år)
Forbrugers taphane | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Lovpl. | Valgt
Taphane, Gruppe A (straks) |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 x årligt | bar: Okt
Analyseadresser (Prøvested) Gruppe A - lige år |  |  |  |  | PS-3 | Okt: PS-4
Taphane, Gruppe B (straks) | [12 empty] | Hvert 2. år (Ulige år)
Analyseadresser (Prøvested) Gruppe B - ulige år
Ledningsnet
Driftskontrol ledningsnet (tidligere Bilag F / flush) |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 x årligt | bar: Okt
Analyseadresser (Prøvested) |  |  |  |  | PS-3 | Okt: PS-4
Vandværk
Driftskontrol Afgang Værk (tidligere Bilag E) | [13 empty] | 1 årligt | bar: Aug
Råvand
Boringskontrol – DGU: 133.725 | [12 empty] | Hvert 5. år
Boringskontrol – DGU: 133.1083 | [12 empty] | Hvert 5. år
PS = prøvested/udtagningsadresse
PS1 - Ødis Kirkevej 3, 6580 Vamdrup
PS2 - Steppingvej 34, 6580 Vamdrup
PS3 - Ødis Byvej 6, 6580 Vamdrup
PS4 - Hjortvadvej 9, 6580 Vamdrup

## Analyseprogram 2027
Ødis Vandværk - gruppe 10 - 100 m3 pr. dag (ca. 22.000 m3/år)
Forbrugers taphane | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Lovpl. | Valgt
Taphane, Gruppe A (straks) |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 x årligt | bar: Okt
Analyseadresser (Prøvested) Gruppe A - lige år |  |  |  |  | PS-3 | Okt: PS-4
Taphane, Gruppe B (straks) |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Hvert 2. år (Ulige år)
Analyseadresser (Prøvested) Gruppe B - ulige år |  |  |  |  | PS-3
Ledningsnet
Driftskontrol ledningsnet (tidligere Bilag F / flush) |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 x årligt | bar: Okt
Analyseadresser (Prøvested) |  |  |  |  | PS-3 | Okt: PS-4
Vandværk
Driftskontrol Afgang Værk (tidligere Bilag E) | [13 empty] | 1 årligt | bar: Aug
Råvand
Boringskontrol – DGU: 133.725 | [12 empty] | Hvert 5. år
Boringskontrol – DGU: 133.1083 | [12 empty] | Hvert 5. år
PS = prøvested/udtagningsadresse
PS1 - Ødis Kirkevej 3, 6580 Vamdrup
PS2 - Steppingvej 34, 6580 Vamdrup
PS3 - Ødis Byvej 6, 6580 Vamdrup
PS4 - Hjortvadvej 9, 6580 Vamdrup

## Analyseprogram 2028
Ødis Vandværk - gruppe 10 - 100 m3 pr. dag (ca. 22.000 m3/år)
Forbrugers taphane | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Lovpl. | Valgt
Taphane, Gruppe A (straks) |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 x årligt | bar: Okt
Analyseadresser (Prøvested) Gruppe A - lige år |  |  |  |  | PS-1 | Okt: PS-2
Taphane, Gruppe B (straks) | [12 empty] | Hvert 2. år (Ulige år)
Analyseadresser (Prøvested) Gruppe B - ulige år
Ledningsnet
Driftskontrol ledningsnet (tidligere Bilag F / flush) |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 x årligt | bar: Okt
Analyseadresser (Prøvested) |  |  |  |  | PS-1 | Okt: PS-2
Vandværk
Driftskontrol Afgang Værk (tidligere Bilag E) | [13 empty] | 1 årligt | bar: Aug
Råvand
Boringskontrol – DGU: 133.725 | [12 empty] | Hvert 5. år | bar: Aug
Boringskontrol – DGU: 133.1083 | [12 empty] | Hvert 5. år
PS = prøvested/udtagningsadresse
PS1 - Ødis Kirkevej 3, 6580 Vamdrup
PS2 - Steppingvej 34, 6580 Vamdrup
PS3 - Ødis Byvej 6, 6580 Vamdrup
PS4 - Hjortvadvej 9, 6580 Vamdrup

## Analyseprogram 2029
Ødis Vandværk - gruppe 10 - 100 m3 pr. dag (ca. 22.000 m3/år)
Forbrugers taphane | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Lovpl. | Valgt
Taphane, Gruppe A (straks) |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 x årligt | bar: Okt
Analyseadresser (Prøvested) Gruppe A - lige år |  |  |  |  | PS-1 | Okt: PS-2
Taphane, Gruppe B (straks) |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Hvert 2. år (Ulige år)
Analyseadresser (Prøvested) Gruppe B - ulige år |  |  |  |  | PS-1
Ledningsnet
Driftskontrol ledningsnet (tidligere Bilag F / flush) |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 x årligt | bar: Okt
Analyseadresser (Prøvested) |  |  |  |  | PS-1 | Okt: PS-2
Vandværk
Driftskontrol Afgang Værk (tidligere Bilag E) | [13 empty] | 1 årligt | bar: Aug
Råvand
Boringskontrol – DGU: 133.725 | [12 empty] | Hvert 5. år
Boringskontrol – DGU: 133.1083 | [12 empty] | Hvert 5. år
PS = prøvested/udtagningsadresse
PS1 - Ødis Kirkevej 3, 6580 Vamdrup
PS2 - Steppingvej 34, 6580 Vamdrup
PS3 - Ødis Byvej 6, 6580 Vamdrup
PS4 - Hjortvadvej 9, 6580 Vamdrup

## Analyseprogram 2030
Ødis Vandværk - gruppe 10 - 100 m3 pr. dag (ca. 22.000 m3/år)
Forbrugers taphane | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Lovpl. | Valgt
Taphane, Gruppe A (straks) |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 x årligt | bar: Okt
Analyseadresser (Prøvested) Gruppe A - lige år |  |  |  |  | PS-4 | Okt: PS-3
Taphane, Gruppe B (straks) | [12 empty] | Hvert 2. år (Ulige år)
Analyseadresser (Prøvested) Gruppe B - ulige år
Ledningsnet
Driftskontrol ledningsnet (tidligere Bilag F / flush) |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 x årligt | bar: Okt
Analyseadresser (Prøvested) |  |  |  |  | PS-4 | Okt: PS-3
Vandværk
Driftskontrol Afgang Værk (tidligere Bilag E) | [13 empty] | 1 årligt | bar: Aug
Råvand
Boringskontrol – DGU: 133.725 | [12 empty] | Hvert 5. år
Boringskontrol – DGU: 133.1083 | [12 empty] | Hvert 5. år | bar: Aug
PS = prøvested/udtagningsadresse
PS1 - Ødis Kirkevej 3, 6580 Vamdrup
PS2 - Steppingvej 34, 6580 Vamdrup
PS3 - Ødis Byvej 6, 6580 Vamdrup
PS4 - Hjortvadvej 9, 6580 Vamdrup

## Analyseprogram 2031
Ødis Vandværk - gruppe 10 - 100 m3 pr. dag (ca. 22.000 m3/år)
Forbrugers taphane | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Lovpl. | Valgt
Taphane, Gruppe A (straks) |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 x årligt | bar: Okt
Analyseadresser (Prøvested) Gruppe A - lige år |  |  |  |  | PS-4 | Okt: PS-3
Taphane, Gruppe B (straks) |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Hvert 2. år (Ulige år)
Analyseadresser (Prøvested) Gruppe B - ulige år |  |  |  |  | PS-4
Ledningsnet
Driftskontrol ledningsnet (tidligere Bilag F / flush) |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 x årligt | bar: Okt
Analyseadresser (Prøvested) |  |  |  |  | PS-4 | Okt: PS-3
Vandværk
Driftskontrol Afgang Værk (tidligere Bilag E) | [13 empty] | 1 årligt | bar: Aug
Råvand
Boringskontrol – DGU: 133.725 | [12 empty] | Hvert 5. år
Boringskontrol – DGU: 133.1083 | [12 empty] | Hvert 5. år
PS = prøvested/udtagningsadresse
PS1 - Ødis Kirkevej 3, 6580 Vamdrup
PS2 - Steppingvej 34, 6580 Vamdrup
PS3 - Ødis Byvej 6, 6580 Vamdrup
PS4 - Hjortvadvej 9, 6580 Vamdrup

## Gruppe A
Parametre
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale enterokokker
Coliforme bakterier
Kimtal ved 22 °C
Farve
Turbiditet
Smag
Lugt
pH
Ledningsevne
Jern

## Gruppe B
Parametre
Temperatur (Feltmåling)
Natrium (Na)
Ammonium (NH4)
Chlorid (Cl)
Total cyanid
Fluorid (F)
Nitrit (NO2)
Nitrat (NO3)
Sulfat (SO4)
NVOC
Aluminium
Antimon
Bly
Cadmium
Chrom
Kobber
Mangan
Arsen
Nikkel
Cobolt
Bor
Kviksølv
Selen
Zink
Uran
Materiale Monomerer
Acrylamid
Epichlorhydrin
Vinylchlorid
Bisphenol A
Aromater
Benzen
Flygtige organiske chlorforbindelser (Opløsningsmidler, chlorholdige)
Dichlormethan
Trichlormethan (chloroform)
1,2-dichlorethan
Trichlorethen
Tetrachlorethen
1,1-dichlorethen
Cis-1,2-dichlorethen
Trans-1,2-dichlorethen
1,1,1-trichlorethan
1,1,2-trichlorethan
1,1,2,2-tetrachlorethan
1,1,1,2-tetrachlorethan
Sum af flygtige organiske chlorforbindelser
Chlorphenoler
Pentachlorphenol
Polycycliske aromatiske hydrocarboner (PAH)
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Benz(a)pyren
Fluoranthen
Pesticider og nedbrydningsprodukter (alfabetisk) jf. Drikkevandsbekendtgørelse 1272 af 31/10/2025
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre
1, 2, 4-triazol
2,4-Dichlorphenol3)
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))3)
2,6-Dichlorbenzosyre
2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447)
2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre
4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811)
4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)3)
4-Nitrophenol4)
4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6)
6-Amino-1,3,5-triazin-2,4-diol (LM1)
6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5)
6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazine-2,4-dione (LM3)
Alachlor ESA
Aldrin
AMPA (Aminomethylphosphorsyre)
Atrazin
BAM (2,6-Dichlorbenzamid)
Bentazon
Chlorothalonil-amidsulfonsyre
DEET
DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin)
Desethyl-atrazin
Desisopropyl-atrazin
Desphenyl-chloridazon
Dichlorprop
Didealkyl-hydroxy-atrazin
Dieldrin
Dimethachlor ESA
Dimethachlor OA
ETU (Ethylenthiourea)
Glyphosat
Heptachlor
Heptachlorepoxid
Hexazinon
Imazalil
Mechlorprop
Metalaxyl/metalaxyl-M2) | Kartoffel pesticid
Metaldehyd
Metamitron-desamino
Metazachlor ESA
Metazachlor OA
Methyl-desphenyl-chloridazon
Metribuzin2)
Metribuzin-desamino-diketo2) | Kartoffel pesticid
Metribuzin-diketo2) | Kartoffel pesticid
Monuron
N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826)2) 5) | Kartoffel pesticid
N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-methoxyacetyl)alanin (CGA108906)2) 5) | Kartoffel pesticid
N-(4-amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)-2-methylalanin (LM2)
N-(4(ethylamino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-1)-2methylanatin (LM4)
N,N- dimethylsulfamid (DMS)
N,N-dimethylsulfamidsyre (DMSA)
Pentachlorbenzen
PPU (IN70941)
Propachlor ESA
Simazin
TFMP
t-sulfinyleddikesyre
Sum af alle pesticider
Nedbrydningsprodukt fra fluorerede kølemidler
TFA (trifluoreddikesyre)
PFAS-forbindelser
PFBA (perfluorbutansyre)
PFPeA (perfluor-pentansyre)
PFHxA (perfluorhexansyre)
PFHpA (perfluor-heptansyre)
PFOA (perfluoroctansyre)
PFNA (perfluornonansyre)
PFDA (perfluordecansyre)
PFUnDA (perfluor-undecansyre)
PFDoDA (perfluordo-decansyre)
PFTrDA (perfluortri-decansyre)
PFBS (perfluorbu-tansulfonsyre)
PFPeS (perfluorpen-tansulfonsyre)
PFHxS (perfluorhex-ansulfonsyre)
PFHpS (perfluorhep-tansulfonsyre)
PFOS (perfluoroctan-sulfonsyre)
PFNS (perfluorno-nansulfonsyre)
PFDS (perfluorde-cansulfonsyre)
PFUnDS (perfluorun-decansulfonsyre)
PFDoDS (perfluordo-decansulfonsyre)
PFTrDS (perfluortri-decansulfonsyre)
PFOSA (perfluoroc-tansulfonamid)
6:2 FTS (6:2 fluorte-lomersulfonsyre
Sum af PFAS 4
Sum af PFAS 22

## Driftskontrol vandværk
Parametre
Temperatur
pH
Ledningsevne
Coliforme bakterier
Escherichia coli (E.coli)
Kimtal ved 22 ˚C
Intestinale enterokokker
NVOC
Natrium
Ammonium
Jern, total
Mangan, total
Nitrat
Nitrit
Ilt
Aggressiv kuldioxid
Svovlbrinte
Methan
Hårdhed
Uorganiske sporstoffer
Aluminium
Arsen | Kan udgå, hvis kommunen ønsker, da de kontrolleres årligt i Gruppe B og er en del af boringskontrol - de er medtaget, fordi det blev ønsket ved Knudsbøl
Nikkel | Kan udgå, hvis kommunen ønsker, da de kontrolleres årligt i Gruppe B og er en del af boringskontrol - de er medtaget, fordi det blev ønsket ved Knudsbøl
Bly | Kan udgå, hvis kommunen ønsker, da de kontrolleres årligt i Gruppe B og er tilføjet til boringskontrol - de er medtaget, fordi det blev ønsket ved Knudsbøl
Cadmium | Kan udgå, hvis kommunen ønsker, da de kontrolleres årligt i Gruppe B og er tilføjet til boringskontrol - de er medtaget, fordi det blev ønsket ved Knudsbøl
Chrom | Kan udgå, hvis kommunen ønsker, da de kontrolleres årligt i Gruppe B og er tilføjet til boringskontrol - de er medtaget, fordi det blev ønsket ved Knudsbøl
Kobber | Kan udgå, hvis kommunen ønsker, da de kontrolleres årligt i Gruppe B og er tilføjet til boringskontrol - de er medtaget, fordi det blev ønsket ved Knudsbøl
Nikkel | Kan udgå, hvis kommunen ønsker, da de kontrolleres årligt i Gruppe B og er tilføjet til boringskontrol - de er medtaget, fordi det blev ønsket ved Knudsbøl
Zink | Kan udgå, hvis kommunen ønsker, da de kontrolleres årligt i Gruppe B og er tilføjet til boringskontrol - de er medtaget, fordi det blev ønsket ved Knudsbøl

## Driftskontrol ledningsnet
Parametre
Nitrit
Coliforme bakterier
Escherichia coli (E.coli)
Kimtal ved 22 ˚C
Intestinale enterokokker
Materiale Monomerer - for at tjekke afsmitning fra PE og PEH rør
Acrylamid | Kan udgå, hvis kommunen ønsker, da de kontrolleres årligt i Gruppe B ved taphane - de er medtaget, fordi det blev ønsket ved Knudsbøl
Epichlorhydrin | Kan udgå, hvis kommunen ønsker, da de kontrolleres årligt i Gruppe B ved taphane - de er medtaget, fordi det blev ønsket ved Knudsbøl
Vinylchlorid | Kan udgå, hvis kommunen ønsker, da de kontrolleres årligt i Gruppe B ved taphane - de er medtaget, fordi det blev ønsket ved Knudsbøl
Bisphenol A | Kan udgå, hvis kommunen ønsker, da de kontrolleres årligt i Gruppe B ved taphane - de er medtaget, fordi det blev ønsket ved Knudsbøl
Polycycliske aromatiske hydrocarboner (PAH) - for at tjekke afsmitning fra coating af jern rør mv.
Benzo(b)fluoranthen | Kan udgå, hvis kommunen ønsker, da de kontrolleres årligt i Gruppe B ved taphane - de er medtaget, fordi det blev ønsket ved Knudsbøl
Benzo(k)fluoranthen | Kan udgå, hvis kommunen ønsker, da de kontrolleres årligt i Gruppe B ved taphane - de er medtaget, fordi det blev ønsket ved Knudsbøl
Benzo(ghi)perylen | Kan udgå, hvis kommunen ønsker, da de kontrolleres årligt i Gruppe B ved taphane - de er medtaget, fordi det blev ønsket ved Knudsbøl
Indeno(1,2,3-cd)pyren | Kan udgå, hvis kommunen ønsker, da de kontrolleres årligt i Gruppe B ved taphane - de er medtaget, fordi det blev ønsket ved Knudsbøl
Benz(a)pyren | Kan udgå, hvis kommunen ønsker, da de kontrolleres årligt i Gruppe B ved taphane - de er medtaget, fordi det blev ønsket ved Knudsbøl
Fluoranthen | Kan udgå, hvis kommunen ønsker, da de kontrolleres årligt i Gruppe B ved taphane - de er medtaget, fordi det blev ønsket ved Knudsbøl

## Boringskontrol DGU 133.725
Parametre
Ledningsevne ved 20 °C (Feltmåling)
pH-værdi (feltmåling)
Temperatur (Feltmåling)
Calcium
Magnesium
Natrium (Na)
Kalium (K)
Ammonium (NH4)
Chlorid (Cl)
Fluorid (F)
Nitrit (NO2)
Nitrat (NO3)
Phosphor (P)
Sulfat (SO4)
NVOC
Jern
Bor
Arsen
Barium
Mangan
Cobolt
Nikkel
Fri oxygen (O2)
Hydrogencarbonat
Aggressiv kuldioxid (CO2)
Svovlbrinte
Methan
Uran
Bisphenol A
Olieprodukter
Naphthalen | tilføjet pga risikovurdering
Toluen | tilføjet pga risikovurdering
Ethylbenzen | tilføjet pga risikovurdering
Xylener (o-, m-, p-xylen) | tilføjet pga risikovurdering
Benzen | tilføjet pga risikovurdering
Polycycliske aromatiske hydrocarboner (PAH)
Benzo(b)fluoranthen | tilføjet pga risikovurdering
Benzo(k)fluoranthen | tilføjet pga risikovurdering
Benzo(ghi)perylen | tilføjet pga risikovurdering
Indeno(1,2,3-cd)pyren | tilføjet pga risikovurdering
Benz(a)pyren | tilføjet pga risikovurdering
Fluoranthen | tilføjet pga risikovurdering
Pesticider og nedbrydningsprodukter (alfabetisk) jf. Drikkevandsbekendtgørelse 1272 af 31/10/2025
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre
1, 2, 4-triazol
2,4-Dichlorphenol3)
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))3)
2,6-Dichlorbenzosyre
2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447)
2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre
4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811)
4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)3)
4-Nitrophenol4)
4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6)
6-Amino-1,3,5-triazin-2,4-diol (LM1)
6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5)
6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazine-2,4-dione (LM3)
Alachlor ESA
Aldrin
AMPA (Aminomethylphosphorsyre)
Atrazin
BAM (2,6-Dichlorbenzamid)
Bentazon
Chlorothalonil-amidsulfonsyre
DEET
DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin)
Desethyl-atrazin
Desisopropyl-atrazin
Desphenyl-chloridazon
Dichlorprop
Didealkyl-hydroxy-atrazin
Dieldrin
Dimethachlor ESA
Dimethachlor OA
ETU (Ethylenthiourea)
Glyphosat
Heptachlor
Heptachlorepoxid
Hexazinon
Imazalil
Mechlorprop
Metalaxyl/metalaxyl-M2) | Kartoffel pesticid
Metaldehyd
Metamitron-desamino
Metazachlor ESA
Metazachlor OA
Methyl-desphenyl-chloridazon
Metribuzin2)
Metribuzin-desamino-diketo2) | Kartoffel pesticid
Metribuzin-diketo2) | Kartoffel pesticid
Monuron
N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826)2) 5) | Kartoffel pesticid
N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-methoxyacetyl)alanin (CGA108906)2) 5) | Kartoffel pesticid
N-(4-amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)-2-methylalanin (LM2)
N-(4(ethylamino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-1)-2methylanatin (LM4)
N,N- dimethylsulfamid (DMS)
N,N-dimethylsulfamidsyre (DMSA)
Pentachlorbenzen
PPU (IN70941)
Propachlor ESA
Simazin
TFMP
t-sulfinyleddikesyre
Sum af alle pesticider
Nedbrydningsprodukt fra fluorerede kølemidler
TFA (trifluoreddikesyre)
PFAS-forbindelser
PFBA (perfluorbutansyre)
PFPeA (perfluor-pentansyre)
PFHxA (perfluorhexansyre)
PFHpA (perfluor-heptansyre)
PFOA (perfluoroctansyre)
PFNA (perfluornonansyre)
PFDA (perfluordecansyre)
PFUnDA (perfluor-undecansyre)
PFDoDA (perfluordo-decansyre)
PFTrDA (perfluortri-decansyre)
PFBS (perfluorbu-tansulfonsyre)
PFPeS (perfluorpen-tansulfonsyre)
PFHxS (perfluorhex-ansulfonsyre)
PFHpS (perfluorhep-tansulfonsyre)
PFOS (perfluoroctan-sulfonsyre)
PFNS (perfluorno-nansulfonsyre)
PFDS (perfluorde-cansulfonsyre)
PFUnDS (perfluorun-decansulfonsyre)
PFDoDS (perfluordo-decansulfonsyre)
PFTrDS (perfluortri-decansulfonsyre)
PFOSA (perfluoroc-tansulfonamid)
6:2 FTS (6:2 fluorte-lomersulfonsyre
Sum af PFAS 4
Sum af PFAS 22

## Boringskontrol DGU 133.1083
Parametre
Ledningsevne ved 20 °C (Feltmåling)
pH-værdi (feltmåling)
Temperatur (Feltmåling)
Calcium
Magnesium
Natrium (Na)
Kalium (K)
Ammonium (NH4)
Chlorid (Cl)
Fluorid (F)
Nitrit (NO2)
Nitrat (NO3)
Phosphor (P)
Sulfat (SO4)
NVOC
Jern
Bor
Arsen
Barium
Mangan
Cobolt
Nikkel
Fri oxygen (O2)
Hydrogencarbonat
Aggressiv kuldioxid (CO2)
Svovlbrinte
Methan
Uran
Bisphenol A
Olieprodukter
Naphthalen | tilføjet pga risikovurdering
Toluen | tilføjet pga risikovurdering
Ethylbenzen | tilføjet pga risikovurdering
Xylener (o-, m-, p-xylen) | tilføjet pga risikovurdering
Benzen | tilføjet pga risikovurdering
Polycycliske aromatiske hydrocarboner (PAH)
Benzo(b)fluoranthen | tilføjet pga risikovurdering
Benzo(k)fluoranthen | tilføjet pga risikovurdering
Benzo(ghi)perylen | tilføjet pga risikovurdering
Indeno(1,2,3-cd)pyren | tilføjet pga risikovurdering
Benz(a)pyren | tilføjet pga risikovurdering
Fluoranthen | tilføjet pga risikovurdering
Pesticider og nedbrydningsprodukter (alfabetisk) jf. Drikkevandsbekendtgørelse 1272 af 31/10/2025
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre
1, 2, 4-triazol
2,4-Dichlorphenol3)
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))3)
2,6-Dichlorbenzosyre
2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447)
2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre
4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811)
4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)3)
4-Nitrophenol4)
4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6)
6-Amino-1,3,5-triazin-2,4-diol (LM1)
6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5)
6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazine-2,4-dione (LM3)
Alachlor ESA
Aldrin
AMPA (Aminomethylphosphorsyre)
Atrazin
BAM (2,6-Dichlorbenzamid)
Bentazon
Chlorothalonil-amidsulfonsyre
DEET
DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin)
Desethyl-atrazin
Desisopropyl-atrazin
Desphenyl-chloridazon
Dichlorprop
Didealkyl-hydroxy-atrazin
Dieldrin
Dimethachlor ESA
Dimethachlor OA
ETU (Ethylenthiourea)
Glyphosat
Heptachlor
Heptachlorepoxid
Hexazinon
Imazalil
Mechlorprop
Metalaxyl/metalaxyl-M2) | Kartoffel pesticid
Metaldehyd
Metamitron-desamino
Metazachlor ESA
Metazachlor OA
Methyl-desphenyl-chloridazon
Metribuzin2)
Metribuzin-desamino-diketo2) | Kartoffel pesticid
Metribuzin-diketo2) | Kartoffel pesticid
Monuron
N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826)2) 5) | Kartoffel pesticid
N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-methoxyacetyl)alanin (CGA108906)2) 5) | Kartoffel pesticid
N-(4-amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)-2-methylalanin (LM2)
N-(4(ethylamino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-1)-2methylanatin (LM4)
N,N- dimethylsulfamid (DMS)
N,N-dimethylsulfamidsyre (DMSA)
Pentachlorbenzen
PPU (IN70941)
Propachlor ESA
Simazin
TFMP
t-sulfinyleddikesyre
Sum af alle pesticider
Nedbrydningsprodukt fra fluorerede kølemidler
TFA (trifluoreddikesyre)
PFAS-forbindelser
PFBA (perfluorbutansyre)
PFPeA (perfluor-pentansyre)
PFHxA (perfluorhexansyre)
PFHpA (perfluor-heptansyre)
PFOA (perfluoroctansyre)
PFNA (perfluornonansyre)
PFDA (perfluordecansyre)
PFUnDA (perfluor-undecansyre)
PFDoDA (perfluordo-decansyre)
PFTrDA (perfluortri-decansyre)
PFBS (perfluorbu-tansulfonsyre)
PFPeS (perfluorpen-tansulfonsyre)
PFHxS (perfluorhex-ansulfonsyre)
PFHpS (perfluorhep-tansulfonsyre)
PFOS (perfluoroctan-sulfonsyre)
PFNS (perfluorno-nansulfonsyre)
PFDS (perfluorde-cansulfonsyre)
PFUnDS (perfluorun-decansulfonsyre)
PFDoDS (perfluordo-decansulfonsyre)
PFTrDS (perfluortri-decansulfonsyre)
PFOSA (perfluoroc-tansulfonamid)
6:2 FTS (6:2 fluorte-lomersulfonsyre
Sum af PFAS 4
Sum af PFAS 22